**Left Camera Calibration Intrinsic Parameters**

381.914307 0.000000 168.108963

0.000000 383.797882 126.979446

0.000000 0.000000 1.000000

-0.333236 0.925076 0.003847 0.000916

Focal\_Length\_1 0 Principal\_Point\_1

0 Focal\_Length\_2 Principal\_Point\_2

0 0 1

Distortion\_coefficient\_1 Distortion\_coefficient\_2 Distortion\_coefficient\_3 Distortion\_coefficient\_4

**Right Camera Calibration Intrinsic Parameters**

381.670013 0.000000 129.929291

0.000000 382.582397 120.092186

0.000000 0.000000 1.000000

-0.329342 0.699034 0.004927 0.008194

Focal\_Length\_1 0 Principal\_Point\_1

0 Focal\_Length\_2 Principal\_Point\_2

0 0 1

Distortion\_coefficient\_1 Distortion\_coefficient\_2 Distortion\_coefficient\_3 Distortion\_coefficient\_4

**Stereo Camera Extrinsic Parameters**

0.999906 0.006813 -0.011930

-0.006722 0.999948 0.007680

0.011981 -0.007599 0.999899

5.382236 0.067659 -0.039156